附件4  风机生产企业提供的新型号风机主要参数

| 机型编号 | 机型Ⅲ | 机型Ⅳ | 机型Ⅴ |
| --- | --- | --- | --- |
| 切入风速（m/s） | 3 | 3 | 3 |
| 额定风速（m/s） | 10.5 | 11 | 11.5 |
| 切出风速（m/s） | 25 | 25 | 25 |
| 额定功率（kW） （标准空气密度1.293kg/m3） | 1500 | 1500 | 1500 |