附件3  风电场风机型号及其参数

| 建设阶段 | 一期工程 | 二期工程 |
| --- | --- | --- |
| 风机型号 | 机型Ⅰ | 机型Ⅱ |
| 切入风速(m/s) | 3 | 3.5 |
| 额定风速(m/s) | 11 | 11.5 |
| 切出风速(m/s) | 25 | 25 |
| 额定功率（kW） （标准空气密度1.293kg/m3） | 2000 | 1500 |
| 风机数量（台） | 25 | 99 |

两种型号风机的风速-功率实测数据（风电场空气密度0.9762kg/m3）

| 机型Ⅰ |  | 机型Ⅱ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 功率（kW） | 风速(m/s) | 功率(kW) |
| 3.0 | 27.00 | 3.5 | 40 |
| 3.5 | 56.41 | 4.0 | 74 |
| 4.0 | 96.76 | 5.0 | 164 |
| 4.5 | 140.10 | 6.0 | 293 |
| 5.0 | 191.13 | 7.0 | 471 |
| 5.5 | 254.97 | 8.0 | 702 |
| 6.0 | 335.13 | 9.0 | 973 |
| 6.5 | 423.64 | 10.0 | 1269 |
| 7.0 | 527.61 | 11.0 | 1544 |
| 7.5 | 650.08 | 12.0 | 1544 |
| 8.0 | 789.66 | 13.0 | 1544 |
| 8.5 | 951.86 | 14.0 | 1544 |
| 9.0 | 1120.18 | 15.0 | 1544 |
| 9.5 | 1308.91 | 16.0 | 1544 |
| 10.0 | 1516.25 | 17.0 | 1544 |
| 10.5 | 1730.77 | 18.0 | 1544 |
| 11.0 | 1912.29 | 19.0 | 1544 |
| 11.5 | 2003.52 | 20.0 | 1544 |
| 12.0 | 2010.00 | 21.0 | 1544 |
| 12.5 | 2010.00 | 22.0 | 1544 |
| 13.0 | 2010.00 | 23.0 | 1544 |
| 14.0 | 2010.00 |  |  |
| 15.0 | 2010.00 |  |  |
| 16.0 | 2010.00 |  |  |
| 17.0 | 2010.00 |  |  |
| 18.0 | 2010.00 |  |  |
| 19.0 | 2010.00 |  |  |
| 20.0 | 2010.00 |  |  |
| 21.0 | 2010.00 |  |  |
| 22.0 | 2010.00 |  |  |
| 23.0 | 2010.00 |  |  |
| 24.0 | 2010.00 |  |  |
| 25.0 | 2010.00 |  |  |