## Sheet1
某大型商场空调数据统计
2006.05.08 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
冷冻水回水温度 |  | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.6
冷冻水进水温度 |  | 7.7 | 8.2 | 8.2 | 8 | 8 | 8.1 | 8 | 8 | 8.1 | 8.1 | 8.1
冷却水进水温度 |  | 24.3 | 23.1 | 24.7 | 25.3 | 25.8 | 27 | 27.1 | 26.7 | 25.9 | 25 | 25.1
冷却水出水温度 |  | 26.2 | 25.6 | 26.9 | 28.4 | 28.6 | 30 | 30.1 | 29.8 | 28.5 | 27.7 | 27.6
商场温度 |  | 25.8 | 25.3 | 25.3 |  | 25.4 | 25.5 | 25.2 |  | 25.3 |  | 25.5
2006.05.15 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
冷冻水回水温度 |  |  | 11.1 | 11.2 | 10.2 | 10 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.2
冷冻水进水温度 |  |  | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.3
冷却水进水温度 |  |  | 25.2 | 24.1 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 21.4 | 21.3 | 22.1 | 22.2
冷却水出水温度 |  |  | 28.6 | 27.7 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 23.5 | 23.6 | 24.5 | 24.6
商场温度 |  | 26 | 26.3 | 25.9 |  | 26.3 | 26.4 | 27.1 |  | 26.8 |  | 26.6
2006.05.22 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
冷冻水回水温度 |  |  |  | 10.4 |  |  | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.6
冷冻水进水温度 |  |  |  | 7.7 |  |  | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.9
冷却水进水温度 |  |  |  | 25.4 |  |  | 24.1 | 24.1 | 24.7 | 24.6 | 24
冷却水出水温度 |  |  |  | 28.5 |  |  | 26.5 | 26.6 | 27 | 27 | 27.1
商场温度 |  | 27.4 | 27.5 | 26 |  | 28.2 | 26.4 | 26.2 |  | 26.1 |  | 26.5
2006.05.29 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
冷冻水回水温度 | 11.2 |  |  | 11.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 10.4
冷冻水进水温度 | 7.6 |  |  | 7.4 | 7.9 | 8 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.1
冷却水进水温度 | 25.1 |  |  | 26 | 24.8 | 23.1 | 23.3 | 23.5 | 23.6 | 24.7
冷却水出水温度 | 28.6 |  |  | 29.6 | 26.2 | 25.5 | 25.7 | 26.2 | 26 | 27
商场温度 |  | 26.2 | 26.3 | 26.2 |  | 26.1 | 26.4 | 26.1 |  | 26.4 |  | 26.4
2006.06.06 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
冷冻水回水温度 |  | 11.1 |  |  | 11.1 | 11.1 | 11.1 |  | 11.2 | 11.1 | 11.1
冷冻水进水温度 |  | 7.7 |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 7.9
冷却水进水温度 |  | 29.8 |  |  | 28.9 | 28.7 | 27.6 |  | 27.5 | 27.6 | 27.5
冷却水出水温度 |  | 33.8 |  |  | 32.2 | 32.1 | 31 |  | 30.9 | 30.8 | 30.7
商场温度 |  | 26.4 | 26.5 | 25.9 |  | 26.3 | 26.2 | 26.6 |  | 26.5 |  | 26.4
2006.06.23 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
冷冻水回水温度 | [5 empty] | 15.7 | 13 | 12.1 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7
冷冻水进水温度 | [5 empty] | 11.8 | 9.1 | 8.2 | 8 | 8 | 8.1 | 8
冷却水进水温度 | [5 empty] | 27.4 | 29.7 | 29.8 | 30 | 30.1 | 30 | 29.8
冷却水出水温度 | [5 empty] | 31.5 | 33.8 | 33.7 | 33.8 | 33.4 | 33.3 | 33.1
商场温度 |  | 25.9 | 25.8 | 26.1 |  | 26.3 | 26.3 | 26.1 |  | 26.4 |  | 26.3
2006.06.31 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
冷冻水回水温度 |  |  | 15.6 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15
冷冻水进水温度 |  |  | 11.6 | 10.8 | 11.5 | 11 | 11.8 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 11
冷却水进水温度 |  |  | 33.7 | 33.7 | 33.3 | 33.4 | 34.2 | 34.3 | 34.7 | 34.5 | 34.6 | 34.5
冷却水出水温度 |  |  | 37.7 | 37.8 | 37.3 | 37.5 | 38.2 | 39 | 39.2 | 39.8 | 39.7 | 39.6
商场温度 |  | 26.4 | 26.1 | 26.3 |  | 26.2 | 26.2 | 26.4 |  | 26.2 |  | 26.2
2006.07.06 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
冷冻水回水温度 | 12.2 | 11.2 | 12.2 | 12.2 | 12.5 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 12.2
冷冻水进水温度 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2
冷却水进水温度 | 30.9 | 30.6 | 31.1 | 31.8 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 31.8 | 31.5 | 31.4 | 31.4 | 31
冷却水出水温度 | 34.7 | 33.8 | 34.6 | 35.5 | 36 | 36 | 36 | 35.6 | 35.4 | 35.3 | 35.2 | 35.1
商场温度 |  | 25.8 | 26.5 | 26.6 |  | 26.4 | 26.3 | 26.2 |  | 26 |  | 26.3
2006.07.12 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
冷冻水回水温度 | 15.1 | 14.3
冷冻水进水温度 | 11.8 | 11.2
冷却水进水温度 | 33.8 | 33.6
冷却水出水温度 | 37.9 | 37.6
商场温度 |  | 26.4 | 27.3 | 27.2 |  | 27.4 | 27.3 | 26.4 |  | 26.8 |  | 26.9
2006.07.18 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
冷冻水回水温度 | 14.7 | 14.6 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1
冷冻水进水温度 | 12.9 | 10.8 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2
冷却水进水温度 | 32.5 | 32.7 | 32 | 32 | 32.1 | 32.1 | 32.7 | 32.6 | 32 | 32.1 | 32 | 31.8
冷却水出水温度 | 36.6 | 36.7 | 36.9 | 36.7 | 36.8 | 36.8 | 36.6 | 36.5 | 35.8 | 35.6 | 35.4 | 34.9
商场温度 |  | 27 | 27.4 | 27.1 |  | 27.2 | 27.3 | 27.3 |  | 27.1 |  | 27
2006.07.25 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
冷冻水回水温度 | 13 | 10.9 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.2
冷冻水进水温度 | 9.5 | 7.8 | 8.2 | 8.1 | 8 | 8 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8
冷却水进水温度 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31.1 | 31.1 | 31.2 | 31.8 | 31.7 | 31.6 | 31.7 | 31.5
冷却水出水温度 | 36.1 | 34.5 | 34.7 | 34.8 | 34.7 | 34.8 | 34.8 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 35.5 | 35.4
商场温度 |  | 26 | 26.1 | 25.9 |  | 26.7 | 26 | 26.2 |  | 26.3 |  | 26.4
2006.08.01 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
冷冻水回水温度 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.1 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 12.5 | 12.4 | 12.2 | 12.1
冷冻水进水温度 | 10.1 | 10.2 | 10 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9 | 8.6 | 8.7
冷却水进水温度 | 31.3 | 31.4 | 31.3 | 32.1 | 32.2 | 32.1 | 32 | 32.2 | 31.2 | 30 | 30.2
冷却水出水温度 | 36.1 | 36.2 | 36.1 | 36 | 36.2 | 36.4 | 36 | 36.2 | 36 | 35.1 | 35
商场温度 |  | 25.2 | 26.1 | 27.1 |  | 27 | 26.2 | 26.1 |  | 27 |  | 25.6
2006.08.08 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
冷冻水回水温度 |  | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 11.9 | 12.1 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 12.3
冷冻水进水温度 |  | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9 | 9.1 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 9 | 9 | 8.9
冷却水进水温度 |  | 33 | 33.2 | 33.4 | 33.1 | 33.1 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.9 | 32.2 | 32.1
冷却水出水温度 |  | 37 | 37.5 | 37.4 | 37.2 | 37.1 | 36.3 | 36.4 | 36.5 | 36.8 | 36.3 | 36.2
商场温度 |  | 25.7 | 26.5 | 25.2 |  | 26 | 26.5 | 26.1 |  | 26.6 |  | 26.1
2006.08.16 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
冷冻水回水温度 | 12.8 | 12.7 | 13.2 | 14.1 | 14.1 | 14 | 14.1 | 14 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3
冷冻水进水温度 | 9.1 | 9.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 9.5
冷却水进水温度 | 31.7 | 31.5 | 31.9 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.5 | 32.4 | 32.3 | 32.2 | 32.1 | 31.8
冷却水出水温度 | 35.8 | 35.9 | 36.4 | 36.6 | 36.7 | 36.7 | 36.8 | 36.7 | 36.69 | 36.4 | 36.2 | 35.8
商场温度 |  | 26 | 26.1 | 26.2 |  | 26.5 | 27.1 | 27.4 |  | 26.2 |  | 25.8
2006.08.23 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
冷冻水回水温度 |  | 9.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2
冷冻水进水温度 |  | 6.2 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3
冷却水进水温度 |  | 33.8 | 33.7 | 33.6 | 31.4 | 31.2 | 31 | 31.1 | 31 | 30.9 | 30.8 | 30.8
冷却水出水温度 |  | 37.3 | 37.2 | 37.1 | 35.6 | 35.4 | 35.3 | 35.2 | 35.1 | 35.1 | 34.9 | 34.9
商场温度 |  | 25.9 | 26 | 25.6 |  | 26.2 | 26.2 | 26.3 |  | 26.2 |  | 25.9
2006.08.28 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
冷冻水回水温度 |  |  | 12.2 | 12.1 | 12 | 12.1 | 12.6 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12 | 12.2
冷冻水进水温度 |  |  | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 9 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 8.6
冷却水进水温度 |  |  | 32.8 | 33.5 | 33.4 | 33.3 | 32.7 | 33.1 | 33.4 | 33.3 | 32.6 | 32.8
冷却水出水温度 |  |  | 37.1 | 37.3 | 37.4 | 37.3 | 36.7 | 37.4 | 37.3 | 36.7 | 35.9 | 36.3
商场温度 |  | 26.3 | 26.4 | 26.5 |  | 27.1 | 26.2 | 26.4 |  | 26.1 |  | 26
2006.09.08 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
冷冻水回水温度 | [6 empty] | 10.7 | 10.3 | 10.2 | 10.1 |  | 10.2
冷冻水进水温度 | [6 empty] | 7.7 | 8 | 8.1 | 7.7 |  | 7.8
冷却水进水温度 | [6 empty] | 28 | 24 | 22.7 | 22.6 | 28.1 | 22.3
冷却水出水温度 | [6 empty] | 32.1 | 26.7 | 25.2 | 25.1 |  | 25.3
商场温度 |  | 27.2 | 27.1 | 26.1 |  | 26.5 | 26.8 | 26.1 |  | 26.4 |  | 26.2
2006.09.13 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
冷冻水回水温度 |  | 20.7 | 14.8 | 14.5 |  | 17.3 |  |  | 17.9
冷冻水进水温度 |  | 16.3 | 10.8 | 9.8 | 7.8 | 7.8 |  |  | 13.6
冷却水进水温度 |  | 24.5 | 29.8 | 29.7 | 28.5 | 28.5 |  |  | 28.7
冷却水出水温度 |  | 29.5 | 34.1 | 34.2 | 33.1 | 32.2 |  |  | 33.3
商场温度
2006.09.20 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
冷冻水回水温度 |  | 18.5 | 13.2 | 13.2 |  |  | 13.2 | 13
冷冻水进水温度 |  | 13.9 | 9.1 | 9 |  |  | 9.2 | 9.5
冷却水进水温度 |  | 27.3 | 29.1 | 29.2 |  |  | 29.3 | 29.5
冷却水出水温度 |  | 32.1 | 33.3 | 33.1 |  |  | 33.6 | 33
商场温度
2006.09.27 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
冷冻水回水温度 |  | 16 | 11.8 | 11.7 | 11.4 | 11.5 | 11 | 10.7 | 10.7 | 10.6
冷冻水进水温度 |  | 12.7 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6
冷却水进水温度 |  | 28.7 | 29.3 | 28.1 | 27.4 | 27.7 | 27 | 26 | 26.3 | 26.2
冷却水出水温度 |  | 33.2 | 33.3 | 33.2 | 31.3 | 31.3 | 30.4 | 29 | 29.3 | 29.1
商场温度
2006.10.03 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
冷冻水回水温度 |  | 14.8 | 11.4 | 11 | 11.1 | 11 | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10
冷冻水进水温度 |  | 11.5 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3
冷却水进水温度 |  | 27.1 | 27.8 | 25.3 | 25.3 | 25.4 | 23 | 23.1 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 23.1
冷却水出水温度 |  | 31.6 | 32 | 29 | 29.2 | 29.3 | 25.5 | 25.6 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 25.5
商场温度
2006.10.11 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
冷冻水回水温度 |  |  | 13.3 |  |  | 8.5 | 8.9 | 8.7 | 8.6
冷冻水进水温度 |  |  | 10 |  |  | 6.8 | 7.2 | 7 | 7
冷却水进水温度 |  |  | 24.8 |  |  | 23.8 | 30.2 | 30.1 | 30.1
冷却水出水温度 |  |  | 29.5 |  |  | 26.3 | 32.7 | 32.6 | 32.5
商场温度 |  | 27 | 26.8 | 26.5 |  | 26.3 | 26.3 |  |  |  |  | 28.7
2006.1O.19 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
冷冻水回水温度 | 19.3 | 11.6 | 10.7 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.4
冷冻水进水温度 | 16 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 8 | 8 | 8.1 | 8 | 8
冷却水进水温度 | 22.9 | 30.2 | 28.6 | 28.5 | 28.1 | 28.2 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 27.5
冷却水出水温度 | 27.12 | 34.1 | 31.5 | 31.7 | 31.3 | 31.1 | 30.8 | 30.5 | 30.6 | 30.4
商场温度 |  | 27.4 | 26.8 | 25.9 |  | 25.9 | 26 | 26.7 |  | 26.8 |  | 26.5
2006.10.27 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00
冷冻水回水温度 |  | 19.5 | 9.8 |  |  |  | 14.4 | 8.8
冷冻水进水温度 |  | 16 | 7.4 |  |  |  | 11.2 | 7.8
冷却水进水温度 |  | 17.2 | 21.6 |  |  |  | 21.2 | 21.9
冷却水出水温度 |  | 22.2 | 25.7 |  |  |  | 25.6 | 22.6
商场温度 |  | 27.9 | 27.5 | 27.5 |  | 28.1 | 27.8 | 27 |  | 28.3 |  | 28.7
说明：夏季商场温度设定值为26度。